工程报价函

无锡科技职业学院：

1、根据已收到的教学区人行道道板砖整修工程询价函，我单位经考察现场和研究贵方的要求后，愿以人民币（小写）：                              元

（大写）：                                圆的总价，完成工程范围内的全部施工工作。

2、我单位承诺本工程质保期（大写）：      贰     年。

3、如果我方的报价函被接受，我方将履行工程邀请函和报价函中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成工程施工工作。如有违约情形，贵方有权取消我方中标权，有权单方面解除施工合同，我方承担相应违约责任。

4、我方已悉知贵方关于工程材料进场验收、隐蔽工程验收和工程项目变更等的工程管理要求，我方将切实履行各项要求，否则贵方有权延期项目竣工验收或不予竣工验收，有权中止合同，我方承担由此产生的一切后果。

5、我方承诺提供的工程材料符合贵方招标比价要求，如有不符，我方自行更换，同时向贵方按三倍赔付所涉及的工程款项。

6、我方认为贵方有权决定中标者。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位、决不恶意串通、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：

电    话：

日期：_______年___月___日

工程报价表

项目名称：教学区人行道道板砖整修工程

投标总价（人民币）：              元（大写）                   圆

签字（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单格 （元） | 价格 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花岗岩铺设 | 对现有道板砖进行保护性铲除，铲除结合层，砂浆（30-50mm）找平,砂浆铺贴花岗岩砖（300*300*30mm），勾缝整齐；现场查勘，综合报价 | m2 | 700 |  |  |
| 2 | 花岗岩整修 | 保护性铲除花岗岩，整修基础地坪，重新砂浆铺设花岗岩；现场查勘，综合报价 | m2 | 100 |  |  |
| 3 | 道板砖整修 | 对人行道不平整需要整修的区域进行道板砖保护性铲除，铲除结合层，砂浆找平，用原有的道板砖重新砂浆铺设；含道板砖校内搬运费；现场查勘，综合报价 | m2 | 2000 |  |  |
| 4 | 树池砌筑 | 透水砖、陶土砖砌筑；颜色甲方选样确定 规格：200mmx100mmx55mm | m | 600 |  |  |
| 5 | 路沿石修整 | 施工区域路沿石修整；水泥浆批涂；现场查勘，综合报价 | m | 500 |  |  |
| 6 | 垃圾清理外运 | 本项目施工垃圾清理外运；现场查勘，综合报价 | / | / | / |  |
| 7 | 措费 | 措费 | / | / | / |  |
| 8 | 规费 | 规费 | / | / | / |  |
| 9 | 税金 | 税金 | / | / | / |  |
|  | 投标总价 |  |  |  |  |  |

备注：以上投标总价须与报价函一致，后附相应工程量清单，请投标方填报。工程报价表分部分项清单原有内容不得修改，否则视为废标；如有漏项，投标方自行负责。

附件：

企业资质资料（工商营业执照、税务登记、企业资质等国家机关颁发的各类证照件，以及企业法人或法人授权证明、单位介绍信，复印件加盖公章）