| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相鼠笼式电动机（装速度继电器） |  | DQ20-1 | UN380V(Y)，IN0.53A， PN100W | 24台 |  |
| 2 | 三相鼠笼式电动机（不装速度继电器） |  | DQ20-1 | UN380V(Y)，IN0.53A， PN100W | 24台 |  |
| 3 | 数字万用表 | 深圳胜利 | V890D |  | 24把 |  |
| 4 | 柜子 |  |  | 高65mm宽44mm 深39mm | 24个 |  |
| 5 | 中间继电器 | 德力西 | JZC4-22 | 线圈AC220V | 148只 |  |
| 6 | 热继电器 | 德力西 | JRS1D-25 | 整定电流0.63-1A | 48只 |  |
| 7 | 导线 | 中大元通 |  | 黄BV 1mm2 | 40卷 |  |
| 8 | 导线 | 中大元通 |  | 绿BV 1mm2 | 40卷 |  |
| 9 | 导线 | 中大元通 |  | 红BV 1mm2 | 40卷 |  |
| 10 | 导线 | 中大元通 |  | 黑BV 1mm2 | 40卷 |  |
| 11 | 导线 | 中大元通 |  | 蓝BV 1mm2 | 45卷 |  |
| 12 | 一头强电一头鱼叉线 |  |  | 800mm | 290根 |  |
| 13 | 双速电机 |  | DQ18 | UN380V，IN0.6A， PN140W | 24台 |  |
| 14 | 三相自耦变压器 |  | BY378 | 输入：380V；输出：230V；260V | 24台 |  |
| 15 | 十字螺丝刀 | 得力 | DL623150 | 3×150mm | 24把 |  |
| 16 | 一字螺丝刀 | 得力 | 一字 | 3×75mm | 50把 |  |
| 17 | 剥线钳 | YanFengTool |  | 7挡 | 24把 |  |
| 18 | 工具箱 | VASTERTOOL |  | 15寸 | 24把 |  |
| 19 | 熔断器 | 德力西 | RL1-15 | 配熔芯3A | 246个 |  |
| 20 | 行程开关 | 德力西 | LX19-001 | 触动复位 | 48个 |  |
| 21 | 行程开关 | 德力西 | LX19-222 | 自动复位 | 48个 |  |
| 22 | 按钮 | 港博 | LAY7-11BNΦ22-A11 | 自动复位 | 48个 |  |
| 23 | 导线支架 | 盛德 | 欧式导线架 | 53×44×120mm | 24个 |  |
| 24 | 低压断路器 | 德力西 | DZ47-32-4P | 10A | 24只 |  |
| 25 | 低压断路器 | 德力西 | DZ47-32-1P | 10A | 24只 |  |
| 26 | 变压器 |  | BY379 | 输入：220V；输出：26V | 24只 |  |
| 27 | 交流接触器 | 德力西 | CJX2-0910 | 线圈AC220V | 48只 |  |
| 28 | 辅助触点 | 德力西 | F4-11 |  | 96个 |  |
| 29 | 辅助触点 | 德力西 | F4-22 |  | 100个 |  |
| 30 | 斜口钳 | JACHENGTOOL |  | 6寸 | 24把 |  |