无 锡 科 技 职 业 学 院

二0一六年十二月

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | H楼2、3层办公室装修改造工程 |
| 2 | 建设地点 | 无锡新吴区新锡路8号 |
| 3 | 工程范围 | H楼2、3层办公室装修改造工程的施工，办公室为H302、H303、H306、H307、H308，H202、H205、H206、H208、H209、H210、H212等（具体区域以发包人指定为准），施工内容包括墙面粉刷、复合地板铺设、轻钢龙骨隔墙、走道环氧地坪、水电安装等 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 工期要求 | 20天，正式开工日以招标人开工通知书为准； |
| 7 | 资金来源 | 自筹，已落实 |
| 8 | 投标人资质 等级要求 | 企业资质：建筑装饰装修工程专业承包三级及以上或建筑装饰装修工程设计与施工三级及以上； 项目负责人资格：建筑工程专业二级建造师及以上； |
| 9 | 工程计价方式 | 清单计价方式 |
| 10 | 踏勘现场 | 自行安排 |
| 11 | 投标文件份数 | 一份正本，二份副本 |
| 12 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 地 点: 无锡科技职业学院G101会议室 时 间: 2016年12月30日14时00分前 |
| 13 | 开标 | 开始时间: 2016年12月30日14时00分整 地 点: 无锡科技职业学院G101会议室 |
| 14 | 最高限价 | 9.8万元 |

无锡科技职业学院工程施工询价文件

- 询价一般规定要求

  - 发包人：无锡科技职业学院。

  - 项目名称：H楼2、3层办公室装修改造工程。

  - 投标资质等级要求：投标人单位必须具有独立法人资格，投标人和项目负责人应具有与投标须知前附表中对应的施工资质。

  - 发包范围及主要内容：施工内容见投标须知前附表工程范围，以及询价文件工程量清单范围、图纸（如有）范围内的工程施工内容。

  - 承包方式：本工程实行包工包料承包方式。本工程承包人不得自行转包，发包人如果发现承包人自行转包，则按承包人违约处理，发包人有权责令其停工，直至责令承包人退场，由此造成的一切经济损失由承包人全部承担。

  - 投标人应认真阅读询价文件的全部内容，并详细检查询价文件的内容是否齐全，如有遗漏，应于分发询价文件日起2天内向发包人索取，否则责任自负。

  - 施工水电：由发包人提供水、电基础设施到施工现场，水电费用由承包人装表承担。临时设施、施工场地维护由承包人自建，费用自理。

- 投标报价

  - 本工程询价投标报价编制时应按下列规定收集资料：本询价文件与答疑补充文件（如有）；发包人提供的相关施工技术文件、图纸资料及承包人现场踏勘情况等。

  - 投标报价方式：清单计价方式。

- 授予合同主要内容

  - 工期要求：

    - 发包人要求工期：20天。正式开工日以发包人开工令为准；

    - 工期奖罚：如承包人不能按发包人要求竣工，每拖延一天按合同价的5‰支付发包人违约金。

    - 工期延误：发生不可抗力的自然灾害给工程造成破坏或损失而致使工程停工及需作灾害处理的时间，按实际停工和处理的天数顺延工期。

    - 质量与保修：

    - 质量等级要求：按照国家相关工程质量检验评定标准，本工程质量必须达到合格；

    - 质量奖罚：本工程质量如一次验收达不到合格，必须返修至合格并按合同价的5%向发包人支付违约金；

    - 工程保修期按《建设工程质量管理条例》有关规定执行。保修期内发生的施工缺陷，由承包人负责无偿修理至合格及使用要求为止。

    - 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用在保修金中抵扣；

  - 文明施工及安全生产：本工程要求承包人文明施工，承包人施工现场管理按照国家有关规定和要求执行，并接受发包人的监督；合同期内由承包人造成的一切责任和损失，均由承包人自行负责。

  - 合同价格的确定与调整：

    - 本合同价款采用 固定单价合同 方式确定，除3.4.2条约定的合同价款可调整因素外，合同价款不调整。风险费用的计算方法：按无锡市建设行政主管部门的相关规定计取，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由投标人自主报价。

    - 合同价款调整方法：

（1）投标报价的综合单价除非发生不平衡报价调整，其余不论工作量做多大变动均不做调整，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成招标人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

（2）工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出， 经招标人确认后作为结算的依据，综合单价按以下方式确定：①已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价格，其它都不变。②因采取新工艺、新方法施工组织有变动引起造价调整的，须经监理、业主同意后才可调整， 否则不予调整。③只有招标人指令和招标人同意的设计变更才能产生造价变更，因设计变更、施工条件引起变更增加或减少的工程，报价中有综合单价或类似综合单价的，按报价中的综合单价执行：工程量清单报价中未包含变更工程的单价时，综合单价由承包人提出，经招标人结合投标文件审核同意，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设工程费用定额（2014)》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年），再依据现行施工同期市场价进行结算后让利10%，最后需经招标人审查同意后，作为结算依据。④若该变更内容仅为材料的更换，只能进行材料差价（经审核）的调整。⑤不可抗力因素所造成的损失经招标人审核确认后可调整合同价款。

（3）有两项以上施工内容组成的清单项目，当其中的分部分项出现变更时，仅调整变更项的单价，其余不变。变更项的单价确定办法同上。

（4）在施工期间，不予考虑主要材料价格波动产生的差价。

（5）本工程若发生不合理的不平衡报价，则按以下方式调整：如果投标报价高于市场价或套用定额（材料按信息价、市场价）*K1（K1值取定范围：装饰95%、安装95%）的综合单价，或投标报价低于市场价或套用定额（材料按信息价、市场价）*K2（K2值取定范围：装饰85%、安装85%）可界定为不平衡报价。如果投标报价高于市场价或套用定额（材料按信息价、市场价）*K1（K1值取定范围：装饰95%、安装95%）的综合单价，则相关子目涉及实际工程量比原清单工程量增加部分超过10%及以上，超出原工程量清单110%部分的工程量执行变更计价原则重新组价后结算。如果投标报价低于市场价或套用定额（材料按信息价、市场价）* K2（K2值取定范围：装饰85%、安装85%）的综合单价，则相关子目涉及工程量比原工程量清单减少10%及以上，减少部分的工程量按变更计价原则组价扣除。清单范围内的工作项目及未界定为不平衡报价项目执行招标文件结算条款。

（6）本工程竣工结算按苏建价【2016】154号文执行，计税方法为一般计税法。工程结算须执行新区审计局的相关文件规定。本工程结算最终价款按新吴区相关审计要求为准。审计费取费标准为：依据 “锡新管发[2005]363号”文“第32条”规定，审减率大于5%小于等于8%，施工单位承担50％审计费用，审减率大于8％小于等于10%，施工单位承担80％审计费用，审减率大于10％，施工单位承担全部审计费用。

  - 材料供应：

    - 工程中所用材料均由承包人自行采购，发包人有权进行抽检。如发现不合格材料，发包人有权责令承包人退换；

    - 本工程所有材料，半成品、成品、设备都必须符合招标要求，并附有质保书或出厂合格证书、购货发票复印件等有效证明；

    - 承包人施工材料如因品种、规格等原因需以其他材料代用，必须经过发包人批准，并征得设计单位同意，在办妥有关手续后方可进行，由此引起的工期延误及经济损失，均由承包人承担；

  - 发包人和承包人主要职责：

    - 发包人职责

  - 开工前完成水通、电通、及时支付工程款；

    - 承包人职责：

  - 按发包人批准的施工组织设计进行施工；

  - 严格按规范施工，隐蔽工程等重要部位发包人检验合格后进行下一步工序；

  - 及时提供工程进度计划，材料供货计划和相应统计报表，工程事故报告；

  - 根据工程进度，做好自供材料和代办材料的组织供应工作。

  - 妥善安排和利用现场文明施工，由此发生费用由承包人负担；

  - 按市有关部门规定，办妥各项涉及应有施工单位办理的手续；

  - 不使用社会闲、散、游和身份不明的人员；

  - 技术及特殊工程人员必须持证上岗，否则发包人可责令其退出；施工技术负责人必须与投标技术负责人一致，否则将中止合同

  - 工程款的支付方式：A、工程竣工验收合格后，付至合同价的50%；B、工程审计结束后，付至审定价的90%；C、余款作为质量保证金，待质保期满后支付。上述款项均不另计利息，且所有款项全部支付至施工单位基本账户。

- 投标文件编制

  - 投标书的编制要求：投标人根据本询价文件的要求，详细编写投标文件，投标文件一式叁份，一正贰副，正副本不一致时，以正本为准。

  - 投标文件的内容：企业营业执照副本复印件；企业资质证书复印件； 投标综合说明；投标报价；其它材料见询价投标函格式。

  - 投标文件的格式：

    - 投标文件应打印或用不褪色笔（钢笔、原珠笔）书写、复写，并装订成册，并加盖投标人企业及企业法定代表人印章和法人授权代理人的签字；

    - 投标文件各项内容的填写不得任意修改。如有修改之处应加盖法人代表或其代理人的印鉴；

    - 投标文件必须密封，封口上加盖法人代表或代理人的印鉴。

- 评标原则及评标办法

  - 评标原则：本工程采用经评审的最低投标价法：即能满足招标文件的实质性要求（工期、质量、投标报价及技术标准），施工方案经评委评审无重大偏差，推荐经评审的最低投标价格的投标人为中标人。

- 招投标日程安排：

  - 2016年12月23日16:00前发售招标文件

  - 2016年12月26日14：00分提交书面疑问，传真号码：0510-85342095

  - 2016年12月27日14：00答疑

  - 2016年12月30日14时00分前遣送密封的投标标书；

  - 地  点：无锡科技职业学院H105室

  - 2016年12月30日14时00分开标。

  - 地  点：无锡科技职业学院G101会议室

- 有下列情况之一者视为无效投标文件，无资格参加评标：

  - 投标标书未密封或未加盖单位法人骑缝公章、法人代表印章及代理人签字的；

  - 投标文件超过规定期限送达的；

  - 投标文件内容不全或自相矛盾、无法相互证明的；

  - 投标人法人代表或其代理人未准时参加开标会议的（开标时应带好证明材料，如任命书、委托书、身份证等）；

  - 弄虚作假的与篡改清单项目和数量的；

  - 不响应询价文件的各项条款的；

  - 投标价超过最高限价的。

- 其他有关事项

  - 投标有效期60天（从投标截止之日算起）；

  - 本询价文件的约定及承包人的中标承诺构成施工合同的相应条款；

  - 承包人在接到发包人中标通知书3天内，必须与发包人签订施工合同和其他相关协议书，如逾期则作自动放弃处理，由发包人按照评标得分次序，另行确定中标单位。

无锡科技职业学院

询价文件

项目名称：H楼2、3层办公室装修改造工程

投标文件内容：      投标函\商务标书部分

投标人：                             （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：       	            （签字或盖章）

日   期  ：    年    月    日

### 目    录

一、法定代表人身份证明书

二、投标文件签署授权委托书

三、投标函

四、商务标书

4.1、投标报价说明

4.2、投标报价

### 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年        月         日

经营期限：

姓    名：          性别：        年龄：           职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：            （盖公章）

日    期：      年     月     日

### 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                             （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：         年龄：_______

身份证号码：               职务：___         ___

投标人：                               （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

### 三、投 标 承 诺 书

致：无锡科技职业学院

1、考察了 H楼2、3层办公室装修改造工程 现场和研究了上述询价文件条款，我方愿以人民币        元：（大写）                 元，按上述工程建设的询价文件的投标须知、合同条款、设计图纸、技术规范和工程量清单的要求，承担上述全部工程的施工、建设、整修缺陷工作。

2、我方完全理解贵方无义务必须接受最低报价的投标并有权拒绝所有的投标，如果贵方接受我方投标，我方在签订合同后将在规定时间内组织开工，在承诺期限内完成并交付合同的全部工程，工期为    天，并承担违约责任如下：                      。

3、如果我方中标，我方将按照招标文件中有关条款的要求履行合同义务。

4、我方将采取一切有效技术、管理措施，确保该工程质量达到      等级，承担违约责任如下：

5、我方理解，贵方不负担我方的任何投标费用。

6、我方保证中标后工程不转包和技术负责人常驻工地，如贵方查实我方有转包行为和二次抽查技术负责人不在场，我方 同意 按招标文件中相应条款处罚。

投 标 人：（盖章）

年    月    日

### 四、商 务 标 书

|  | H楼2、3层办公室装修改造 |  |  |  |  | 工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招标工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无锡科技职业学院 |  |  |  |  |  |  |
| 询 价 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  |  |

总  说  明

工程名称：H楼2、3层办公室装修改造工程

1、工程概况：H楼2、3层办公室装修改造工程的施工，办公室为H302、H303、H306、H307、H308，H202、H205、H206、H208、H209、H210、H212等（具体区域以发包人指定为准），施工内容包括墙面粉刷、复合地板铺设、轻钢龙骨隔墙、走道环氧地坪、水电安装等。 计划工期：20天。 2、工程量清单编制依据：采用《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年），以及与其配套的费用定额。 3、工程质量、材料、施工工艺等的特殊要求： 3.1 质量：合格标准。 3.2 材料：主要材料采用市场中高档品牌，如现场发生下述材料，则施工中必需采用本清单说明中所提供的材料品牌。 装饰材料类：环氧地坪漆采用正欧、秀珀、景江品牌；乳胶漆采用立邦净味120（竹炭）、多乐士家丽安净味；石膏板采用龙牌、泰山；生态板、细木工板等板材采用兔宝宝、千年舟、福牌；轻钢龙骨（吊顶隔墙）采用龙牌、泰山；铝合金型材采用广东凤铝、辽宁忠旺、广东坚美；复合地板采用圣象品牌； 电线与电缆类：采用远东、明珠、喜爱；桥架采用江苏金能、江苏华鹏；开关与插座采用公牛、TCL、施耐德；开关箱、照明箱及元器件采用施耐德、西门子；LED灯具、光源采用三雄极光、雷士、飞利浦；网络面板：TCL；网络双绞线、VGA线缆：安普、TCL、大华；视频线：广电专用线；电线配管采用联塑、联通等。 给排水管材类：联塑、伟星、中财、联通等知名品牌。 人员去向牌参照样式： 3.3 施工工艺：详见具体清单子目项目特征中的描述。组合衣柜样式参照样图，具体施工图由承包人负责出图，经发包人审核后施工。 4、其他须说明的问题：投标人的投标报价应包含有经验的投标人应该考虑到的所有影响因素，且投标人在报价中的施工工艺做法应不低于相应规范要求的标准。投标人在报价时应充分考虑该施工工艺对造价的影响。一旦中标，投标报价将不作任何调整。

| 工程名称：H楼2、3层办公室装修改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 1 | 011210002001 |  | 金属隔断(轻钢龙骨石膏板) |  | 1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨隔断 2、隔板材料品种、规格、颜色：龙骨间距300*1000，内衬玻璃棉 3、嵌缝、塞口材料品种：12厚双面石膏板，批刮腻子乳胶漆各三遍 |  |  | m2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011104002001 |  | 竹、木（复合）地板 |  | 1、原有PVC地胶拆除；2、实木复合地板铺设 |  |  | m2 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011407001001 |  | 墙面喷刷涂料 |  | 1、清理墙面，将墙面上浮灰清理干净，表面不平整处刷耐水腻子并用砂纸打磨光滑 2、刷乳胶漆一底两面 |  |  | m2 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 11101005001 |  | 环氧地坪楼地面 |  | 1、楼梯走道面层打磨，找平层砂浆配合比、厚度：地面 复合砂浆批刮找平,确保整体平整 2、面层材料种类：环氧树脂面漆 |  |  | m2 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011105006002 |  | 实木踢脚线 |  | 实木踢脚线，规格与场地原有的相同 |  |  | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11104002001 |  | 吊顶基层 |  | 18厚细木工板铺设 |  |  | m2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030412001004 |  | 普通灯具 |  | 1、办公室600*600格栅灯安装LED光源；2、原有光源拆除 |  |  | 支 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 01B001 |  | 踢脚线 |  | 1、项目施工场地原有踢脚线保护性拆除；2、踢脚线恢复安装；3、现场查勘，综合报价 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 01B002 |  | 铝合金人员去向牌 |  | 定做铝合金人员去向牌，样式参考图见询价文件 |  |  | 块 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B003 |  | 不锈钢护栏拆除 |  | 不锈钢护栏拆除，并搬运至甲方指定地点，面积约35平方米，现场查勘，综合报价 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01B004 |  | 建筑垃圾外运 |  | 本项工程施工垃圾外运 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：H楼2、3层办公室装修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 011707001001 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 | 1.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011707002001 |  | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 011707003001 |  | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 011707008001 |  | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 011707009001 |  | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：H楼2、3层办公室装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  |  |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：H楼2、3层办公室装修改造工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 工程排污费+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000 |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  |  |  | 2.400 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  |  |  | 0.420 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01 |  |  |  | 11.000 |  |

## 评 分 细 则

本工程采用经评审的最低投标价法：即能满足招标文件的实质性要求（工期、质量、投标报价及技术标准），施工方案经评委评审无重大偏差，推荐经评审的最低投标价格的投标人为中标人。